Протокол № 15

заседания правления СНТ «40 лет Октября»  29.01.2015г.

Присутствовали:

Бессонов А.В.

Бакунович А.К.

Борисов Е.А.

Гребёнкина Г.К.

Драгун О.И.

Крупиткин М.А.

Юнушев Р.Х.

Повестка дня:

- Коммунальные услуги снег,щетка по1130 руб/час -4 часа

- Мусорный бак-контейнер 0,75 куб.м – 672 руб/шт

- Увеличение эл.мощности ТП.

- Строительство участка газопровода на 3ул.

- Кадастр на земли общего пользования.

- Разное.

1. Вопрос. Председатель правления доложил, что 27.01.15г. от ОАО «Одинцовская электросеть» получены договор на технологическое присоединение и технические условия на увеличение электрической мощности нашей ТП со 160 кВт до 335,8 кВт. Размер платы за технологическое присоединение составляет 207 631 рубль..

Решили: утвердить сумму 207 631 рубль к оплате по договору.

2 Вопрос. 22 декабря 2014г завершены работы по укладке трубы участка распределительного газопровода на 3-й улице. Траншея засыпана землей и спланирована трактором. Весной будет произведена врезка данного участка в газораспределительную сеть СНТ. Во время раскопки траншеи был поврежден кабель управляющий работой поплавков КНС 3-й улицы. Правлением обеспечен ремонт данного кабеля с заменой поплавка в КНС за счет группы инвесторов строительства газопровода. По окончании работ они же за счет своего фонда должны восстановить асфальтовое покрытие, испорченное при строительстве.

Решили: утвердить план работ по данному строительству.

3. Вопрос. В декабре-январе произведен ремонт электрических кабельных соединений по эл. снабжению главной КНС и освещения части центральной и 5-й улицы. После полученных жалоб на низкое давление газа в сети СНТ при низких температурах в январе газовой службой оперативно была произведена регулировка ГРП и поднято давление до необходимого значения.

4. Вопрос. В конце декабря 2014г вышел из строя бензоснегоуборщик. В январе был произведен его кап.ремонт в сервисе поставщика на сумму 7448 руб.

Решили: утвердить сумму 7448 руб. за ремонт бензоснегоуборщика.

5. Вопрос. Баланс денежных средств СНТ позволяет произвести оплату суммы за технологическое присоединение, оговоренное в 1 вопросе. Кроме того, весной должны быть закончены работы по оформлению кадастра на земли общего пользования. Доплата по договору составляет 100 000 руб.

Поэтому постоянно приходится работать с членами СНТ, имеющими задолженности по оплате взносов. Имеются даже должники по членским и целевым взносам с 01.10.14г. (уч.90), с 01.01.15г (уч.21, уч.50).

По решению суда в сентябре 2014г правлению отказано в иске по долгам уч.75,80,82 в связи со смертью ответчика Резникова И.Я.

Решили: постоянно отслеживать оплату взносов. Не допускать просрочек по оплате взносов более 2-х месяцев, как было ранее утверждено правлением. Пользоваться решением общего собрания от 26.05.13г по начислению пеней в размере 12% годовых на сумму долга.

6. Вопрос. В связи с повышенным шумом и запыленностью со стороны ОАО «Стройиндустрия» обратиться с письмом в соответствующие организации о проведении экологической экспертизы нового цеха производства ЖБИ.

В связи с сильным несоответствием показаний общих по СНТ счетчиков воды и канализации провести проверку счетчиков воды членов СНТ.

По всем вопросам голосовали «За» - единогласно.

Председатель                                        Бессонов А.В.

правления

Член правления                                    Гребенкина Г.К.