Протокол № 20

заседания правления СНТ «40 лет Октября»  20.12.2015г.

Присутствовали:

Бессонов А.В.

Бакунович А.К.

Борисов Е.А.

Гайдашев А.А.

Гребёнкина Г.К.

Драгун О.И.

Крупиткин М.А.

Лебедев Е.И.

Филатов С.Г.

Повестка дня:

- Тех. подключение 150 кВт от ТП 515071

- Стоимость подключения 3-фазного напряжения.

- Разное.

- Вопрос. Гайдашев А.А. предоставил копию договора на технологическое присоединение 150 кВт, Бессонов А.В. предоставил копию технических условий на подключение 150 кВт от ТП 515071 выданных для электроснабжения складского комплекса ООО «Горизонт».

В начале октября на ТП должны были установить трансформатор 400 кВА, но с учетом выдачи тех.условий на 150 кВт этой организации на ТП 515071 был установлен трансформатор 630 кВА, максимальной мощности которого равной 504 кВт достаточно для обеспечения и СНТ 340 кВт и ООО «Горизонт» 150 кВт. Но правление считает, что ООО «Горизонт» должно компенсировать 30% затрат СНТ «40 лет Октября» на установку ТП в 2011г.

Решили: разрешить ООО «Горизонт» технологическое присоединение 150кВт  с условием компенсации 30% затрат на установку ТП 515071.

2 Вопрос. В 2010-2011г члены СНТ для подключения своих участков к 3-фазному напряжению оплатили по 50 000 рублей. Правление ранее принимало решение о том, что дальнейшее подключение участков к 3-фазному напряжению возможно только при условии подключения участка к газовой сети СНТ. При этом стоимость подключения участка к 3-фазному напряжению с 20.12.15г предлагается установить в сумме 80 000 рублей.

Решили:  стоимость подключения участка к 3-фазному напряжению с 20.12.15г

установить в сумме 80 000 рублей.

3. Вопрос. По согласованию с членами СНТ произведена замена 3-фазных вводных автоматов в распределительных ящиках. Установлены по единому стандарту 3-полюсные автоматы фирмы АВВ с максимальным током короткого замыкания 6000А. Закуплены 10 шт 2-полюсных вводных автомата для замены участкам с 1-фазным подключением.

Драгун О.И. выразил крайнее недовольство в связи с неработающим в течение 2-х месяцев уличным светильником напротив своего участка.

Т.к. светодиодные лампы, закупленные в Китае, показали, что срок их работы составляет от 2-х месяцев, а лампы ДНАТ мощностью 150 Вт в течение года работы все стали «моргать», правление считает, что в светильники необходимо вернуть лампы ДНАТ мощностью 250 Вт.

Необходимо отгородить весь котлован с ГРП металлическим забором, т.к. возможна вероятность падения человека на металлические штыри ограждения ГРП.

В случае заливки спортплощадки под каток работы производить силами инициативной группы с установкой деревянных бортиков по периметру площадки.

По всем вопросам голосовали «За» - единогласно.

Председатель                                        Бессонов А.В.

правления

Член правления                                    Гребенкина Г.К.